6.\* Орієнтовна вартість проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна вартість)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |   | Найменування і характеристика | Од.вим. | Кіл-ть | Ціна | Сума |
| **1. Обладнання** |
| 1.1 | Hikvision DS-7716NI-K4 | Відеореєстратор 4K NVR Hikvision DS-7716NI-K4 (16 каналов IP видео / 1 аудио / 8Mpx / HDMI 4K и VGA / 4 SATA HDD, до 24Тб) | шт. | 1 |  8 800,00  |  8 800,00  |
| 1.2 | Hikvision DS-2CD2T43G0-I8  | Відеокамера IP Hikvision DS-2CD2T43G0-I8 (1/3” Progressive Scan CMOS/ 4 Мп (2560 х 1440) / день/ночь / f=2.8 мм / ИК-80 м / 3D DNR / IP67)  | шт. | 3 |  4 165,00  |  12 495,00  |
| 1.3 | Hikvision DS-2CD2043G0-I  | Відеокамера IP Hikvision DS-2CD2043G0-I (1/3" Progressive Scan CMOS /2560 х 1440/ день-ночь / 0.01Lux / f=2,8мм / ИК-30 м /PoE / Micro SD / IP67) | шт. | 2 |  3 350,00  |  6 700,00  |
| 1.4 | Hikvision DS-2CD2T43G0-I8 | Відеокамера IP Hikvision DS-2CD2T43G0-I8 (1/3” Progressive Scan CMOS/ 4 Мп (2560 х 1440) / день/ночь / f=4 мм / ИК-80 м / 3D DNR / IP67) | шт. | 2 |  4 165,00  |  8 330,00  |
| 1.5 |  4Tb WD40PURX | Вінчестер 4Tb WD40PURX (партнер Hikvision) | шт. | 2 |  3 930,00  |  7 860,00  |
| 1.6 | Mustang Energy PS-1205PB  | Блок живлення Mustang Energy PS-1205PB (12V 5A) | шт. | 2 |  315,00  |  630,00  |
| 1.7 | Mustang Energy PS-1203 | Блок живлення Mustang Energy PS-1203 (12V 3A) | шт. | 3 |  325,00  |  975,00  |
| 1.8 | TP-LINK TL-SG1005D | Коммутатор TP-LINK TL-SG1005D 5-port (10/100M/1000M) | шт. | 3 |  351,00  |  1 053,00  |
| 1.9 | TP-LINK TL-SG1008D | Коммутатор TP-LINK TL-SG1008D | шт. | 1 |  555,00  |  555,00  |
| 1.10 |   | Конектори для підключення в/к | шт. | 7 |  45,00  |  315,00  |
|   | **Разом** | **47 713,00**  |
| **2. Матеріали** |
| 2.1 | 114x114x57 | Коробка монтажна OBO Bettermann 114x114x57до кам | шт. | 7 | 98,00 | 686,00 |
| 2.2 | 240x190x95 | Коробка монтажна OBO Bettermann 240x190x95 | шт. | 2 | 345,00 | 690,00 |
| 2.3 | Vagos 400  | Антивандальний ящик Vagos 400  | шт. | 3 | 510,00 | 1530,00 |
| 2.4 | 2x0,75 | Кабель електричний ШВВП | м | 420 | 5,70 | 2394,00 |
| 2.5 | 2x2,5 | Кабель електричний ШВВП | м | 150 | 16,70 | 2505,00 |
| 2.6 | UTP | кабель "вита пара" | м | 420 | 9,60 | 4032,00 |
| 2.7 | Difock AirD-8E-1,5 | Кабель оптоволоконний, 4 волокна | м | 140 | 7,30 | 1022,00 |
| 2.8 | S037 | Сплайс - касеты | шт. | 2 | 95,00 | 190,00 |
| 2.9 | Н3 new | Натяжний зажим | шт. | 8 | 21,00 | 168,00 |
| 2.10 | SC/UPC-SC/UPC | Патч-корд SC/UPC-SC/UPC различной длины | шт. | 8 | 40,00 | 320,00 |
| 2.11 | Траверса | Траверса Т-500 | шт. | 4 | 73,00 | 292,00 |
| 2.12 | Трос | Трос оцинкований | м | 200 | 5,75 | 1150,00 |
| 2.13 |   | Витратні матеріали  |   |   |   |  1 500,00  |
|   | **Разом** | **16 479,00**  |
| **3. Монтажні та інсталяційні роботи**  |
| 3.1 |   | Монтажні та інсталяційні роботи |   |   |   | 20700,00 |
|   | **Разом** |  **20 700,00**  |
| **Всього**  |  **84 892,00**  |